投标函

南通海通城市发展有限公司：

一、根据已收到的              项目的询价函，我方经研究询价函后，愿意按询价函规定的内容承担该项目的任务，严格履行投标人所应承担的责任和义务。

二、我方决定本项目的不含税总报价为（大写        ）小写     ，含税总报价为（大写        ）小写         ，税率      %。

三、如果我方中标，我方将严格按照现行相关规范、标准等及时提供服务，按照询价函要求的工期和我方承诺的时限及时完成项目。

四、贵单位的询价函及其附件、本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人 (盖单位公章）：

法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：

日  期：        年     月   日

法定代表人身份证明

南通海通城市发展有限公司：

先生／女士现任我单位　　　　职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

投标单位（盖章）

年    月    日

注：提供法定代表人的身份证扫描件正反面

授权委托书

（如被授权人参加投标，须出示此证明）

南通海通城市发展有限公司：

本授权委托书声明：我　    （姓名）系　            （投标单位名称）的法定代表人，现授权委托　　     （姓名）为我公司为被委托受权人，以本公司的名义参加            项目的投标响应活动。被委托受权人在开标、评审投标活动、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被委托受权人无转委权。特此委托。

法定代表人签字或盖章：

被委托受权人身份证号：

被委托受权人签字：

被委托受权人联系方式：

投标单位：（加盖公章）

年      月     日

注：提供被委托授权人的身份证复印件描件正反两面和法定代表人的身份证扫描件正反面

报价清单

| 序号 | 维修项目名称 | 项目特征 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 更换二层消火栓 | 包括但不限于旧消防栓拆除，1800*700mm不锈钢消火栓箱、φ19软管卷盘、DN65旋转型室内消火栓、DN65水枪和水带、DN65镀锌钢管（含弯头）、DN25*15消火栓专用球阀、DN25球阀、DN25*15镀锌弯头材料采购、安装及辅材 | 套 | 16 |  |  |  |
| 2 | 增加喷淋末端压力表 | 包括但不限于DN25*15异径三通、DN25球阀、DN15弯头、16Kg压力表（含表弯）材料采购、安装及辅材 | 只 | 3 |  |  |  |
| 3 | 房屋安全鉴定 取样口封堵 | 共146处取样孔采用聚合物砂浆封堵，孔径80-100mm，深度100-150mm；高空作业措施费自行勘察现场，在报价中综合考虑 | 处 | 146 |  |  |  |
| 4 | 小计 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 税费（ %） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

说明：1、报价包含人工安装费、主材及辅材费、机械费、项目措施费、管理费、利润、税金、等所有与本项目相关的费用。请各投标单位在报价时请充分考虑各种因素。

- 联系人及联系方式：

- 投标人（盖公章）：

日 期：